2021年智造新城“找巡查挖”专项行动C类问题销号清单公示

根据《浙江省关于建立涉水重点问题督办整改销号闭环管理机制》（浙治水办发[2021]18号）以及《衢州市“五水共治”办公室关于进一步加强“找巡查挖”专项行动问题整改清零工作的通知》要求，现将智造新城C类问题销号清单进行公示，接受社会各界和广大群众的监督。如有异议，请以书面或电话形式向智造新城“五水共治”办公室反馈，邮寄的以邮戳为准，直接送达的送达日期为准。

公示时间：2021年12月1日至2021年12月7日，共5个工作日。

公示举报受理部门：智造新城“五水共治”办公室

联系电话：0570-8767544

联系地址：衢州市高新园区管委会（春城路15号）

智造新城“五水共治”办公室

2021年12月1日

智造新城“找巡查挖”专项行动C类问题销号清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **问题描述** | **整改情况** |
| 1 | 艾森药业有限公司阳光排口有黄色污水直排高新园区大排渠，污染外环境问题 | 已完成整改 |
| 2 | 高新园区经西路两端不定时有生活污水溢出污水井，污水通过路面流入雨水篦，再通过雨水排口流入高新园区大排渠，造成雨水口氨氮超标（污水不满溢时雨水排口无水流出） | 已完成整改 |
| 3 | 国光生化股份有限公司排口有污水直排高新园区大排渠，污染外环境问题 | 已完成整改 |
| 4 | 高新园区“建华科技园”对面排渠内水质呈铁红色，池底淤积大量红色絮状物，现场散发刺鼻气味 | 已完成整改 |
| 5 | 沈家污水处理厂进水主管满溢流入河道 | 已完成整改 |
| 6 | 智造新城振业路道路干管雨污合流、流量大，窨井均无防坠网，淤积严重 | 已完成整改 |